Olsztyn 14.12.2012r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Warmiński Związek Gmin w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę schroniska dla zwierząt w miejscowości Biesal, Obręb Tomaryny, Gmina Gietrzwałd.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1.	W przedmiarach robót w branży budowlanej w dziale 3 pkt. 63 d.3 – Dostawa i montaż kompletnych modułów kontenerowych podano ilość – kpl. 1. W opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji Schroniska dla zwierząt w pkt.3. podano: Zaplecze administracyjno – socjalne złożone z powtarzalnych 10 modułów kontenerowych (2 x 5 szt.) Proszę o sprecyzowanie jaką ilość kontenerów należy przyjąć do obliczeń 
w przedmiarach?.

Odp. 1:	1kpl.-składa się z 10 kompletnych modułów kontenerowych. Przyjąć 10 kontenerów.

Pyt. 2.	Prosimy o załączenie rysunków technicznych  ekranów akustycznych.

Odp.2.	Zamawiający zamieścił w BIP kartę informacyjną  ogrodzenia akustycznego jako załącznik do SIWZ

Pyt. 3.	Prosimy o udzielenie wyjaśnienia SIWZ.

W SIWZ podano, że przedmiotem zamówienia jest:

- budowa zaplecza administracyjno – socjalnego do obsługi schroniska,

- budowa boksów dla zwierząt (100 boksów dla psów),

- budowa wiaty gospodarczej,

- budowa wybiegów dla psów i kompleksów parkowych,

- utwardzenie, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu

W pkt. D podano, że w zakres zamówienia nie wchodzą elementy tzw. II etapu określonego w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym ( w tym: budowa sieci zewnętrznej wodociągowej, budowa instalacji c.o., budowa pompy ciepła, budowa dodatkowych boksów dla zwierząt).

Czy roboty ujęte w przedmiarze obejmują również roboty z etapu II, a jeśli tak to prosimy o wskazanie ,które działy należy policzyć do etapu I?

Odp. 3.	Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy, Wykonawcy mają wycenić zakres przedmiotu zamówienia określony w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym jako elementy I etapu. Roboty ujęte w przedmiarze robót obejmują wyłącznie etap I.

Pyt. 4. Czy w skład budowy wchodzi również zagospodarowanie terenów zielonych schroniska 
( wybiegów 1 i 2, oraz kompleksu parkowego ) tzn. rozłożenie ziemi i wysiew traw ?

Odp.4	Zagospodarowanie terenów zielonych schroniska dla zwierząt wchodzi w zakres zamówienia

Pyt. 5. Pozycja 6 przedmiaru ( boksy dla psów ) jest obmiar 4,54x13,82, dotyczy on 1 segmentu

( 10szt. boksów ) przedmiar prawidłowy to 4,54x13,82x10 - proszę o sprecyzowanie

Odp.5	W przedmiarze powinno być 4,54x13,82x10

Pyt. 6.  Brak w przedmiarze siatki krepowej montowanej na wiązarach oddzielających pojedyncze boksy

Odp.6	Należy uwzględnić w wycenie zamocowanie siatki na wiązarach oddzielających poszczególne boksy.

Pyt. 7	Brak obróbek blacharskich dachu nad boksami

Odp.7	Należy uwzględnić w wycenie obróbkę blacharską dachu nad boksami.

Pyt.8	W pozycji 19 przedmiaru ( boksy dla psów ) jest obmiar 1,37x2,56x10 jest to powierzchnia furtek do boksów dla jednego segmentu i powinna zostać pomnożona jeszcze o 10 
( 1,37x2,56x10x10 ) – proszę o wyjaśnienie

Odp.8	Powinno być 1,37x2,56x10x10.

Pyt.9 Czy konstrukcja wiązarów i deski czołowej ma być strugana ?

Odp.9	Konstrukcja wiązarów i deski czołowej nie musi być strugana

Pyt.10	Proszę o podanie wymiarów mat dezynfekcyjnych, w przedmiarach jest podana tylko ilość sztuk

Odp.10 Mata przejazdowa 120x200 cm-2sztuki

Mata wejściowa 60x100 cm-3 sztuki

Pyt.11 Proszę o podanie wysokości cokołów prefabrykowanych podmurówki pod siatkę ( jak będzie montowana podmurówka - " na wierzchu" czy wkopana na całej wysokości )

Odp.11 Zgodnie z kartą katalogową: system ogrodzeniowy w branży architektonicznej projektu.

Pyt.12	 Proszę o potwierdzenie : wszystkie elementy ogrodzenia siatki, furtki, bramy, słupki, panele ogrodzeniowe mają być w wersji malowanej - poliester opisy w projekcie i przedmiarze oraz wizualizacja obiektu są ze sobą miejscami różne

Odp.12	Wszystkie elementy ogrodzenia siatki, furtki, bramy, słupki, panele ogrodzeniowe mają być w wersji malowanej.

Pyt.13	W jaki sposób otwierana ma być brama wjazdowa - ręcznie czy z zamontowanym automatem zdalnie sterowanym ?

Odp.13 Brama wjazdowa ma być otwierana ręcznie .

Pyt.14	Brak w przedmiarze przyłącza wodociągowego ( nawiertki, zaworu ) z doprowadzeniem do budynku, w przedmiarze znajduje się tylko instalacja wodociągowa wewnątrz budynku - proszę o wyjaśnienie

Odp.14 Wykonanie przyłącza wodociągowego nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pyt.15	Brak w przedmiarze uchwytów dla niepełnosprawnych

Odp.15 Należy uwzględnić w wycenie uchwyty dla niepełnosprawnych.

Pyt.16 Brak w przedmiarze instalacji centralnego ogrzewania

Odp.16 Instalacja centralnego ogrzewania nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pyt.17	Brak w przedmiarze Złącza Kontrolno-Pomiarowego instalacji elektrycznej - w przedmiarze jest tylko tablica rozdzielcza wewnątrz budynku TG - w jaki sposób wykonywane będzie zasilanie budynku w instalację elektryczną ?

Odp.17 Złącze kablowo-pomiarowe wykonuje Operator sieci (ENERGA).

Pyt.18.	Na mapce w projekcie instalacji elektrycznej posadowiona jest skrzynka ZPK w granicy ogrodzenia - proszę o wyjaśnienie

Odp.18  Na planie zagospodarowania wrysowany kabel zasilający YKY5x16 dł.7m

Pyt.19	Proszę o podanie jakiego typu ma być ogrodzenie akustyczne i jaką posiadać wysokość

Odp.19 Zamawiający zamieścił w BIP kartę informacyjną  ogrodzenia akustycznego jako załącznik do SIWZ

Pyt.20 Czy Inwestor przewiduje etapowe rozliczenie, faktury przejściowe (1 raz w miesiącu) za wykonane roboty, wystawione na podstawie zaakceptowanego częściowego protokołu przerobowego zaakceptowanego przez Inwestora Nadzoru?

Odp.20 Nie. Inwestor dokona rozliczenia z Wykonawcą w sposób określony w SIWZ.

Pyt.21 Proszę o udostępnienie projektu Centralnego Ogrzewania. W/w dokumentacja jest niezbędna do przygotowania rzetelnej oferty przetargowej.

Odp.21 Instalacja CO nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pyt.22 W dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej rys. Nr 4 występują roboty związane z z wykonaniem cokołu, murka przy pochylni z tynku mozaikowego, brak w przedmiarach. Czy w/w roboty wchodzą w zakres tego zadania? Jeśli tak proszę o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odp.22 W/w roboty wchodzą w zakres zadania i należy je wycenić na podstawie dokumentacji.

Przewodniczący Zarządu WZG

Adam Sierzputowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska