Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

ZPI-ZP.271.37.2013						        	Gietrzwałd, dnia 06.11.2013 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:  Rozbudowę przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1	„Proszę o podanie ile sztuk ma zakupić oferent koszy zlewowych z blachy tytanowo-cynkowanej?”

„Przedmiar robót poz. 98 – kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowej – w ilości 0 szt. Proszę o wyjaśnienie czy jest to omyłkowo wstawiony obmiar?”

Odp.:	 Proszę przyjąć 2 sztuki koszy zlewowych z blachy tytanowo-cynkowanej.

Pyt. 2	(Pytanie o branżę elektryczną)

„Proszę o sprecyzowanie pozycji 80 przedmiaru. Jakiego materiału dotyczy pozycja?”

Odp.:	Pozycja nr 80  dotyczy puszek podtynkowych, w których będą montowane złącza kontrolne instalacji odgromowej.

Pyt.3	(Pytania o branżę sanitarną)

„Czy przyjąć do wyceny uchwyty dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów.”

Odp.:	Proszę przyjąć:

Poręcz stała dla niepełnosprawnych 600 mm szt.1

- Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych z uchwytem na papier 600 mm szt.1

- Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 600 mm szt.1

Poręcz ścienna prosta dla niepełnosprawnych 500 mm szt.1

Urządzenia wykonane są ze stali w kolorze białym o średnicy rury Ø32 mm.

Pyt.4	„Proszę o udostępnienie rysunków dotyczących kotłowni.”

Odp.:	 W budynku nie ma pomieszczenia kotłowni - jest pomieszczenie techniczne z pompą ciepła. Schemat hydrauliczny instalacji oraz podłączenie dolnego źródła z pompą ciepła należy wykonać według wytycznych producenta pompy ciepła.

Pyt.5	„Czy przyjąć do wyceny lustra kryształowe w kolorze grafit 60x60 cm mocowane nad umywalkami?”

Odp.:	Tak

Pyt.6	(Pytania o branżę budowlaną)

„Poz. 40 przedmiaru – jakiej grubości przyjąć do wyceny styropian do docieplenia ścian fundamentowych? W przedmiarze 8 cm a w opisie technicznym 10 cm.”

Odp.:	Należy Przyjąć styropian gr. 8 cm zgodnie z opisem warstw B7 (Przekrój A-A)

Pyt.7	„Poz. 130 przedmiaru – Brak w zestawieniu stolarki okiennej okna o wymiarach 0,8 x 1 m w ilości 2 szt. Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej.”

Odp.:	Należy przyjąć dwa okna uchylno-rozwiewne PCV w kolorze białym o wymiarach 0,8x1 m z nawiewnikiem higrosterowalnym montowanym w ościeżnicy. Są to okna w poziomie piwnicy.

Pyt.8	„Czy tablica pamiątkowa wchodzi w zakres zamówienia i należy ją wyceniać? – Brak pozycji w przedm. robót.”

Odp.:	 2 Tablice(1 informacyjna i 1 pamiątkowa) wchodzą zgodnie z SIWZ w zakres przedmiotu zamówienia i należy je wycenić – przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy.

Wójt Gminy Gietrzwałd Mieczysław Ziółkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska