Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

ZPI-ZP.271.4.2014						        	Gietrzwałd, dnia 13.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1	Brak w przedmiarze podbitki dachowej struganej impregnowanej w kolorze palisander w ilości około 60 m2 oraz strugania i impregnacji zewnętrznych dźwigarów, końcówek krokwi, mieczy, końcówek murłat – proszę o wyjaśnienie.

Odp.:	W ofercie należy uwzględnić podbitkę dachową wg projektu. Wszystkie widoczne elementy więźby dachowej powinny być strugane i zaimpregnowane

Pyt. 2	Wg przedstawionego przedmiaru sufit podwieszany i ocieplenie ma być wykonane i podwieszone najprawdopodobniej do dźwigarów dachowych ( poziomo - sufit podwieszany ) pozycja 50 i 51 13,05*8,04+3,3*1,5, natomiast wg projektu ocieplenie i płyta k-g ma być mocowana do połaci dachowej ( po skosie – str.17 ARCHITEKTURA przekrój B-B )– należy dodaćże w przypadku montażu ocieplenia i płyty jak w projekcie należałoby uwzględnić struganie i lakierowanie dźwigarów dachowych z uwagi na to, że będą one widoczne na sali wielofunkcyjnej oraz zmieni się ilość ocieplenia i płyty k-g, w przypadku ocieplenia wg projektu proszę o podanie sposobu montażu lamp na sali wielofunkcyjnej ( łańcuszki lub inne ? ) – proszę o wyjaśnienie

Odp.:	W poz. 50 i 51 przedmiaru robót uwzględniono mocowanie rusztu oraz izolację cieplną „po skosie” czyli zgodnie z projektem. Lampy należy podwiesić do dźwigarów dachowych.

Pyt. 3	Brak w przedmiarze malowania sufitu z płyty k-g ( ilość zależna od wyjaśnienia pytania w punkcie – proszę o wyjaśnienie

Odp.:	Należy uwzględnić wycenę malowania sufitu w ilości ok. 134 m2.

Pyt. 4	Brak w przedmiarze poręczy dla niepełnosprawnych 4 szt. ( 2szt. uchylne przy sedesie, 2szt. uchylne przy umywalce ) – proszę o wyjaśnienie

Odp.:	Należy uwzględnić wycenę montażu poręczy dla niepełnosprawnych wg projektu .

Pyt. 5	Brak w przedmiarze wycieraczki wewnętrznej wpuszczanej – czy należy wycenić montaż– proszę o wyjaśnienie

Odp.:	Należy uwzględnić wycenę montażu wycieraczki wewnętrznej wg projektu

Pyt. 6 	Brak w przedmiarze rur PCV do wyprowadzenia odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej w ilości około 8mb – proszę o wyjaśnienie.

Odp.:	Należy uwzględnić rury PCV do wyprowadzenia odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej wg projektu

Pyt. 7	Brak w przedmiarze dachówek wentylacyjnych na połaci dachowej w ilości około 12szt.

Odp.:	Należy uwzględnić dachówki wentylujące połać dachową w ilości po 6 sztuk na połać.

Pyt. 8	Brak w przedmiarze dachówki – kominka wentylacyjnego do odpowietrzenia kanalizacji

Odp.:	Należy uwzględnić kominek wentylacyjny

Pyt. 9	Proszę o wyjaśnienie czy dachówka ceramiczna ma być w wersji angobowanej czy naturalnej czerwieni ?

Odp.:	Należy przyjąć dachówkę w wersji naturalnej czerwieni

Pyt. 10 	Brak w podanej dokumentacji planu zagospodarowania działki z zaznaczonymi miejscami do odwiertu sond gruntowych – proszę o uzupełnienie

Pyt.10.1	Czy w pozycji kosztorysowej nr 45 d.4 - instalacje sanitarne - Pompa ciepła -  należy wycenić koszt montażu pompy ciepła, koszt urządzenia wraz odwiertami oraz studnią?

Odp.:	Element d4 przedmiaru zawiera w sobie całość prac konieczną do wykonania pompy ciepła. Wykonawcy powinni wycenić koszty wymienione w pytaniu oraz dodatkowo uwzględnić w wycenie 	koszty zaprojektowania rozwiązania lokalizacji odwiertów i sond gruntowych zgodnie z opisem w projekcie instalacji wod. - kan. i c. o. oraz koszty uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń.

Pyt. 11	Projekt konstrukcyjny budynku przewiduje pokrycie dachowe z blachodachówki – projektant w dokumentacji konstrukcyjnej przyjmuje wszystkie obliczenia wytrzymałościowe dla blachodachówki str.6 KONSTRUKCJE, natomiast w przekrojach architektonicznych i przedmiarach jest dachówka ceramiczna, - czy na pewno konstrukcja dachu jest prawidłowo zaprojektowana dla obciążenia dachówką– proszę o jednoznaczną odpowiedź inwestora lub projektanta oraz wyjaśnienie różnic w projekcie.

Odp.:	Przekroje więźby mają zapas nośności , nośność krokwi jest wykorzystana w około 60,6% i przeniesie większy ciężar dachówki .

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21.02.2014r. godz. 12.00 Na stronie Zamawiającego zamieszczone zostają zmiany treści SIWZ i Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Proszę o uwzględnienie zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Mieczysław Ziółkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska