Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 089 524-19-00, fax. 089 650-03-24, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

ZPI-ZP.271.22.2014						        	Gietrzwałd, dnia 02.06.2014 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:   Budowę zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Leśnym w Gietrzwałdzie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

- Pytanie

Na rys. A-6 zestawienie stolarki wskazano okna drewniane w kolorze „brąz” natomiast w projekcie w pkt. 13.0 jest stolarka okienna PCV. Z jakiego materiału należy wycenić stolarkę okienną?

Odp.: Stolarka okienna powinna być wykonana z PCV, kolor brąz.

2. Pytanie

Na rys. A-6 zestawienie stolarki wskazano drzwi wewnętrzne drewniane, w projekcie w pkt.

13.0 opis - drzwi wewnątrzlokalowe drewniane (w przedsionku wszystkie drzwi zaopatrzyć

w samozamykacze), natomiast w przedmiarze robót poz. 54 są Skrzydła drzwiowe płytowe

wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicami.

Proszę o sprecyzowania materiału z jakiego mają być wykonane drzwi wewnętrzne i które drzwi

mają posiadać samozamykacze.

Odp.: Należy zastosować się do zapisów zawartych w przedmiarach.

3. Pytanie

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 28 branży budowlanej.

Odp.:

Pozycja dotyczy przestrzeni wentylacyjnej ok 2-3 cm pomiędzy połacią dachową a dociepleniem (najczęściej wykonana z listew dylatacyjnych drewnianych lub osiatkowania).

4. Pytanie

Brak w przedmiarze barierek śniegowych na dachu pokazane na rysunku rzutu dachu – proszę o wyjaśnienie. Odp.: Barierki są poza zakresem przedmiotu zamówienia.

5. Pytanie

Brak w przedmiarze szyn wyrównawczych DSW i GSW w pomieszczeniach budynku oraz przewodów LY4żo – proszę o wyjaśnienie .

Odp.: Przedmiar pełni wyłącznie funkcję pomocniczą – powyższe proszę uwzględnić w wycenie.

6. Pytanie

Brak w przedmiarze robót dotyczących zasilenia do rozdzielni RG – proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Proszę wycenić - zakres określony jest w SIWZ pkt 11, ppkt 2).

7. Pytanie

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału będzie stolarka okienna budynku – rozbieżności między wykazem stolarki i opisem budynku ( PCV czy drewniana, proszę określić kolor ).

Odp.: Zgodnie z opisem technicznym PCV, kolor brązowy.

8. Pytanie

Brak w przedmiarze wentylatorów mechanicznych w pomieszczeniach i ich zasilenia – proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Przedmiar pełni wyłącznie funkcję pomocniczą - proszę uwzględnić-zgodnie z dokumentacją techniczną.

9. Pytanie

Brak w przedmiarze wentylacji nawiewnej ( montowana poprzez kratki w ścianie czy nawiewniki w oknach ) – proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Przedmiar pełni wyłącznie funkcję pomocniczą - proszę uwzględnić-zgodnie z dokumentacją techniczną-szczegóły w opisie technicznym do branży sanitarnej.

10. Pytanie

Brak w przedmiarze podbitki okapu dachu – proszę o wyjaśnienie .

Odp.: Przedmiar pełni wyłącznie funkcję pomocniczą - proszę uwzględnić do wyceny heblowanie, zabezpieczenie poprzez malowanie w kolorze elewacji krokwi i deski połaciowej okapu od spodu, styk elewacji z połacią wykończyć ozdobnie listewką drewnianą.

11. Pytanie

Brak w przedmiarach przewodów wentylacyjnych doprowadzających do wywiewek dachowych – proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Przedmiar pełni wyłącznie funkcję pomocniczą - proszę uwzględnić do wyceny.

Proszę o uwzględnienie zmian wynikających z udzielonych wyjaśnień.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Mieczysław Ziółkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska