ZPI-ZP.271.41.2014						        	Gietrzwałd, dnia 17.12.2014 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:   Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

- Pytanie

„Schody do garderoby-czym są pokryte?”

Odp.: Schody pokryte są płytką, którą należy zdemontować i wykonać nakładkę na schody do garderoby w celu wyprofilowania normatywnych stopni schodowych.

2.	Pytanie

„Zrywanie posadzki-w przedmiarach odnośnik „do odzysku” czy wykładziny PCV mają być użyte na tym obiekcie, czy innym?”

Odp.: Wykładziny nadające się do odzysku należy zdjąć i złożyć w wyznaczonym miejscu w celu użycia dla innego obiektu.

3.	Pytanie

„Czy powiększenie pomieszczenia sali muzycznej poprze wyburzenie ściany istniejącej jest w zakresie robót-wg inwentaryzacji i opisów należy to wykonać wg przedmiaru nie?	„

Odp.: Zgodnie z przedmiarem robót

4.	Pytanie

„W którym miejscu w pomieszczeniu biblioteki zostaje rozebrana posadzka z konglomeratu?”

Odp.: Należy wykonać pochylnię umożliwiającą poruszanie się osób niepełnosprawnych w miejscu wejścia do biblioteki. W tym miejscu należy przerobić posadzkę.

5.	Pytanie

„W którym miejscu w pomieszczeniach biblioteki znajdować będzie się pochylnia?”

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

6.	Pytanie

W pomieszczeniach biblioteki zgodnie z inwentaryzacją jest zdemontowanie osłon grzejnikowych a w przedmiarze jest ich odrestaurowanie-jaką formę przyjąć do wyceny?

Odp.: Zgodnie z przedmiarem robót

7.	Pytanie

„Załączony przedmiar na stronie jako „załącznik nr 1 do wyjaśnień” nie jest przedmiarem sanitarnym.”

Odp.: Zamawiający omyłkowo załączył nieprawidłowy przedmiar w formacie *.PRD.

Zamawiający załącza przedmiar z branży sanitarnej edytowalny w programie jakim został wykonany o rozszerzeniu *.PRD

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi do wyceny, jednocześnie Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Marcin Sieczkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska