Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(zwana w skrócie SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu

„Moje Boisko – Orlik 2012”

oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gietrzwałd

adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

tel. /089/ 524-19-00, fax /089/ 524-19-25,

REGON: 510742965   NIP 739-10-12-808

Zatwierdzam:

Wójt Gminy

Zbigniew Marek Małkowski

Gietrzwałd, dnia 15.07.2010 r.

Spis treści

1.	Nazwa i adres Zamawiającego

2.	Tryb udzielenia zamówienia

3.	Opis przedmiotu zamówienia

4.	Opis części Zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

5.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

6.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

7.	Termin wykonania zamówienia

8.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

9.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

10.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

11.	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

12.	Wymagania dotyczące wadium

13.	Termin związania ofertą

14.	Opis sposobu przygotowania ofert

15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.	Opis sposobu obliczania ceny oferty

17.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.	Istotne postanowienia umowy

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

22.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

23.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

24.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeśli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Spis załączników

Nr 1 - 	Formularz oferty

Nr 2 -	Oświadczenia Wykonawcy

Nr 3 - 	Doświadczenie zawodowe

Nr 4 - 	Istotne postanowienia umowy

Nr 5 -	Dokumentacja projektowa

Nr 6-	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST)

Nr 7 - 	Przedmiar robót.

Znak sprawy: ZP.341-3/10

1.	Nazwa i adres Zamawiającego

1)	Zamawiającym jest Gmina Gietrzwałd, reprezentowana przez Wójta Gminy.

2)	adres: 11-036 Gietrzwałd, Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, woj. warmińsko-mazurskie.

2.	Tryb udzielenia zamówienia

1)	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej w dalszej treści SIWZ Ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych do Ustawy.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2)	Ogłoszenie o przetargu opublikowano:

-	w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 211244-2010  z dnia 15.07.2010 r.

-	w siedzibie Zamawiającego,

- na stronie internetowej Zamawiającego

www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska

3.	Opis przedmiotu zamówienia

1)	Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko–Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie.

Na realizację zadania Zamawiający otrzymał dotację z programu „Moje Boisko–Orlik 2012”, ponadto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Działania: „Odnowa i rozwój wsi”.

2)	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

A)	budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m, o powierzchni 1860m2 (pole do gry 26,0 x 56,0 m):

a)	podbudowa przepuszczalna,

b)	nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa:

nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) i SST (załącznik nr 6 do SIWZ),

- wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport),

- rodzaj włókna: monofil,

- skład chemiczny włókna: polietylen,

- ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2,

c)	obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 5 do SIWZ) i SST (załącznik nr 6 do SIWZ).

d)	wyposażenie:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach	 – 2 szt.

- siatki do bramek				 – 2 szt.

B)	adaptację istniejącego kortu tenisowego o wymiarach 18,43 x 37,7m na boisko wielofunkcyjne o wymiarach:

19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2  (pole do gry 15,1 x 28,1 m).

Adaptacja polega na uzupełnieniu nawierzchni kortu do wymaganej Programem Ministerstwa Sportu i Turystyki powierzchni oraz pomalowaniu całości wg schematu dla boiska wielofunkcyjnego.

Na powyższy sposób budowy boiska wielofunkcyjnego Zamawiający uzyskał zgodę Ministra Sportu i Turystyki – pismo z dnia 12. lipca 2010 r. (dla zainteresowanych Wykonawców oryginał pisma pozostaje do wglądu u osób uprawnionych do kontaktów zgodnie z pkt 11 SIWZ).

a)	drenaż pod całą powierzchnią - istniejący,

b)	nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego:

nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 6 do SIWZ),

technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

c)	wyposażenie do piłki koszykowej:

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy			 – 2 sztuki,

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm		 – 2 sztuki,

- mechanizm regulacji wysokości					 – 2 sztuki,

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach	 – 2 sztuki;

d)	wyposażenie do piłki siatkowej:

- słupki do siatkówki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)			– 2 sztuki

- siatka do siatkówki 							– 1 sztuka

C)	budowę zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

Szczegółowy opis stanowi dokumentacja projektowa (załącznik nr 5 do SIWZ), SST (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ).

D)	budowę ciągu komunikacyjnego oraz powierzchni utwardzonych

a)	dojazd do kontenera z placykiem manewrowym: kostka betonowa gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej, ograniczona krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej.

b)	chodniki: kostka betonowa gr. min 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, zamknięta obrzeżem betonowym 8x30cm.

c)	schody terenowe: stopnice - kostka betonowa, podstopnice – krawężnik betonowy, policzki - murki z betonu, obustronne poręcze – rury stalowe.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz SST ( załącznik Nr 6 do SIWZ).

E)	budowę oświetlenia boiska

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 6 masztach. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 6 do SIWZ).

F)	budowę ogrodzenia terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 5 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 6 do SIWZ).

G)	wykonanie instalacji i przyłączy wod.-kan. oraz odwodnienia

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 5 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 6 do SIWZ).

H)	wykonanie obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych

bieżnia lekkoatletyczna 3-torowa, skocznia wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, plac zabaw, trybuna dla widzów.

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 5 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 6 do SIWZ).

3)	Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6 do SIWZ;

- Przedmiar robót – załącznik nr 7.

W przypadku, gdy w dokumentacji określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, to dopuszcza się zastosowanie urządzeń lub materiałów równoważnych, o podobnych, lecz nie gorszych parametrach.

4)	Wymagany okres gwarancji:

a)	na wykonane roboty (materiały i robociznę) związane z budową zaplecza boisk wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

b)	na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy – 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

c)	na nawierzchnie syntetyczne bieżni lekkoatletycznej 3-torowej oraz skoczni wzwyż – 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

d)	na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego;

e)	na zamontowane wyposażenie placu zabaw - zgodnie z gwarancją producenta.

5)	Informacja o podwykonawcach:

W przypadku, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

Zakres umowy Wykonawcy z podwykonawcą nie może wykraczać poza zakres oznaczony przez wykonawcę  w formularzu oferta.

6)	Przedmiot zamówienia posiada kod CPV: 45.21.22.21-1

4.	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Oferta powinna obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

5.	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych wraz z określonym w nich podstawowym rozwiązaniem projektowym na rysunkach i w specyfikacjach technicznych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielania w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

7.	Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – do dnia 29.10.2010 r.

8.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższych zasad:

1)	udokumentowane należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową. Ocena spełniania nastąpi wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu robót budowlanych, zawierającego rodzaj, wartość, daty i miejsce wykonania oraz załączonego dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2)	dysponowanie, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej – jedna osoba – kierownik budowy; instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - jedna osoba; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – jedna osoba. Osoby te muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania nastąpi wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w wymaganych specjalnościach a także potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

3)	Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1)	W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, oprócz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ) należy przedłożyć:

a)	wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ),

b)	oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień a także są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

2)	W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ),

b)	aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy - dokument powinien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

c)	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 9.2).

3)	Dokumenty podmiotów zagranicznych:

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4)	Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom:

w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

A)	dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1.	Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

2.	Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3.	Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

4.	Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

B)	dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

1.	Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

2.	Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB.

3.	Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

4.	Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

5.	Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

C)	próbkę nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej o minimalnych wymiarach 15 x 15 cm.

5)	Inne dokumenty:

a)	Pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie;

b)	Dowód wpłacenia/wniesienia wadium;

c)	Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada także pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

10.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1)	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu (Nr 089-524-19-25) lub drogą elektroniczną (adres: inwestycje@gietrzwald.pl). W przypadku przesyłania Korespondencji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w pn. od godz. 8.00 do 16.00, wt.-pt. od godz. 7.00 do 15.00.

2)	Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na wyżej wymieniony adres.

3)	Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.	Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Mieczysław Ziółkowski- w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Kochanowska – w zakresie stosowania Ustawy.

12.	Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2)	W zależności od woli Wykonawcy wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu – wyłącznie przelewem na konto: Warmiński Bank Spółdzielczy Odział w Gietrzwałdzie 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 z dopiskiem:

„Wadium w przetargu na budowę boisk „Orlik 2012” w Gietrzwałdzie”.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

3)	W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na wymieniony rachunek bankowy, za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

4)	Potwierdzeniem formy pieniężnej wniesienia wadium będzie załączona do oferty kopia przelewu z potwierdzeniem dokonanego przelewu i poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub oryginał przelewu.

W pozostałych przypadkach wymagane jest włożenie oryginału dokumentu, o którym mowa w pkt 2 lit. b)-e) do oferty. Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5)	Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 Ustawy.

13.	Termin związania ofertą

1)	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2)	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14.	Opis sposobu przygotowania ofert

1)	Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

2)	Oferta winna być sporządzona na lub w oparciu o formularz oferty (załącznik nr 1) zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikami wchodzącymi w jej skład i zawierać dokumenty wymienione w pkt. 9.

3)	Oferta i wszystkie załączniki do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

W przypadku, gdy ofertę i załączniki do oferty podpisuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Każdy z partnerów konsorcjum składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dotyczące danego partnera). Kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. Nr 226 poz. 1817). Natomiast pozostałe dokumenty podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Wszyscy partnerzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)	Zaleca się, aby oferty składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zewnętrznych i wewnętrznych. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do:

Wójta Gminy Gietrzwałd

adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2.

oraz zaopatrzona napisem:

„Oferta na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko–Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie”

Nie otwierać przed dniem 30.07.20101 r. godz. 12.30.

5)	Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób jak wyżej a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, aby w przypadku opóźnienia można było odesłać do nadawcy w stanie nienaruszonym.

6)	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca prześle do Zamawiającego pisemne powiadomienie - przed upływem terminu składania ofert, o zmianie lub wycofaniu oferty. Pismo powinno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 4) oraz dodatkowo  określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

7)	Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.

8)	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9)	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, powinny być oddzielone od pozostałej części oferty. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 Ustawy).

15.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1)	Oferty lub ich zmiany należy składać w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie pok. nr 6 (sekretariat) lub nadsyłać na adres: 11 - 036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, w terminie do dnia 30.07.2010 r., do godz. 12.00.

2)	Oferty otrzymane po terminie określonym w punkcie 1) nie zostaną otwarte i będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

3)	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2010 r., do godz. 12.30. w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

4)	Sesja otwarcia ofert:

a)	bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	otwarcie ofert i podanie zebranym nazw (firm) oraz adresów wykonawców a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

5)	Wykonawcy mogą być obecni jedynie przy otwieraniu ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w  punkcie 4.

6)	W przypadku, jeśli Wykonawca zechce zapoznać się ze złożonymi ofertami powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego, który wyznaczy miejsce i termin okazania ofert.

16.	Opis sposobu obliczania ceny oferty

1)	Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w pkt 3 SIWZ, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2)	Podstawę wyliczenia ceny oferty stanowi dokumentacja projektowa, z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi. Cena ofertowa powinna uwzględniać także koszty takie jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacji, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu i porządku, energii elektrycznej, wody, transportu sprzętu, próby szczelności i inne koszty związane z odbiorami robót, itp., koszty pełnej obsługi geodezyjnej z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz. oraz podatek VAT.

3)	Zaoferowana cena brutto (podatek VAT 22%) ma charakter ryczałtu obowiązującego do końca realizacji zakresu rzeczowego zadania objętego zamówieniem.

4)	Wybrany w przetargu Wykonawca, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedłożyć 1 kpl. kosztorysów ofertowych szczegółowych, na podstawie których została ustalona cena ofertowa zadania.

5)	Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1)	Kryteria oceny ofert:

cena – 100 %.

2)	Zamawiający poprawi w ofercie:

a)	oczywiste omyłki pisarskie,

b)	oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem ppkt 2) lit. c),

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)	zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt 2) lit. c),

h)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1)	Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert,

b)	Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c)	Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2)	Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3)	Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany przedłożyć 1 kpl. kosztorysów ofertowych szczegółowych, na podstawie których została ustalona cena ofertowa zadania.

4)	W przypadku, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosił zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

19.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1)	Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł - przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

2)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3)	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067-3001 0000 0143 0004, z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy – budowa boisk Orlik 2012 w Gietrzwałdzie”.

5)	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

6)	Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7)	Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

8)	Kwota, o której mowa w pkt 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

9)	W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokółu odbioru końcowego).

20.	Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ.

21.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 180 Ustawy wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z Ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane  sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art. 180 – 198) ustawy Prawo zamówień publicznych.

22.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy.

23.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

24.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

(pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                             Załącznik nr 1

#### OFERTA PRZETARGOWA

Zamawiający:		Gmina Gietrzwałd

Reprezentowana przez Wójta Gminy

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

1.	Dane Wykonawcy (Wykonawców) ………………………….…………………..………….

……………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………….…………

/ nazwa (firma) lub imię i nazwisko, adres./

REGON: …………………………………….……… NIP: …….............……………….………………………

Nr telefonu: ….............................................; Nr faksu: ….........................................................

2.	Dane pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy)*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

*) W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy został ustanowiony Pełnomocnik.

3.	My niżej podpisani oferujemy się zrealizować zamówienie publiczne dotyczące zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko–Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie” zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej za cenę ofertową:

wartość brutto: …......................................

(słownie: …...............................................................................................................................)

Cena zawiera podatek VAT 22%:

4.	Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia …………..………………….

5.	Na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

6.	Warunki płatności: oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

7.	Deklarujemy  wpłacenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wymaganej wysokości w formie ....................................................................................................................

8.	Oświadczamy, że

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

  - akceptujemy istotne postanowienia umowy określone w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

  - podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

………..……………………………………………………………………………………….

9.	Wadium w kwocie ….................................. zł zostało wniesione w dniu….......................... w formie ….....................................................................................................................................

10.	Dokumenty wymienione na stronach od ….. do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

.................................................				       .……..................................................

Miejscowość, data							         Podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna

Do oferty dołączono następujące dokumenty:

1/….........................................................................................................................................

2/….......................................................................................................................................

3/….........................................................................................................................................

4/….........................................................................................................................................

5/….........................................................................................................................................

6/….........................................................................................................................................

7/….........................................................................................................................................

8/…........................................................................................................................................

U W A G A !

Wykonawcy występujący wspólnie ( np. konsorcjum, spółka cywilna) w pkt. 1. wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, natomiast w pozostałych pozycjach należy wpisać tylko dane Pełnomocnika występującego w imieniu uczestników występujących wspólnie.

Załącznik nr 2.

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zamawiający:	Gmina Gietrzwałd

Przedmiot zamówienia:	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko–Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

...................................    	………….................................................   /miejscowość i data/	          / Podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna /

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.

  - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

  - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...................................    	……………........................................... /miejscowość i data/	      /podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr  3

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych

polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1),

w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej

i co najmniej dwóch boiska z nawierzchnią poliuretanową,

z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

| Przedmiot zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji początek - koniec | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy |  |  |  |
| Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy |  |  |  |
| Boisko z nawierzchnią poliuretanową |  |  |  |
| Boisko z nawierzchnią poliuretanową |  |  |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

.................................................			.……..........................................................

Miejscowość, data						Podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna

Załącznik nr  4

Istotne postanowienia umowy

UMOWA NR : ……..

W dniu …….2010 r. w Gietrzwałdzie

pomiędzy:

Gminą Gietrzwałd,        adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2,

zwaną   w   treści   umowy   „Zamawiającym”

reprezentowaną   przez:   Wójta  Gminy  –  Zbigniewa   Marka   Małkowskiego,

przy   kontrasygnacie:   Skarbnika   Gminy  –  Józefa   Greifenberga

a:

………………………………………………………………………………………………………………

zarejestrowanym w ………………………………………………………………………………………….

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:……………………………………………………………………………………

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy

w przetargu nieograniczonym (znak sprawy: ZP.341-3/10)

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko–Orlik 2012” oraz obiektów lekkoatletycznych i rekreacyjnych w Gietrzwałdzie”,  zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia…………, zwane w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

2.	Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż w dniu 29.10.2010r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Dostarczenie dwóch wycinków (każdy o wymiarach 50 cm x 50 cm) sztucznej nawierzchni piłkarskiej, będących próbkami sztucznej nawierzchni piłkarskiej zaoferowanej w przetargu (zgodnych z kartą techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta);

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących:

a)	ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

b)	ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

19)	Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

20)	Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3.	Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4.	Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.	Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6.	Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7.	Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: .............................................................................................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po uprzednim podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót zgodnie z ust. 6.

- Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Tabelę elementów rozliczeniowych przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy,

- Rozliczenia Wykonawcy za przedmiot umowy i płatności dokona Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, NIP 739-10-12-808, na którą należy wystawić fakturę VAT.

- Płatności będą dokonywane przelewem na konto bankowe Nr …………………………………….. w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części robót,

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w 4 egz.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie  ............................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady oraz  gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

Kary umowne

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

2.	Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.	Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.	W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3)	w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5.	Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

1.	Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.	Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3.	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4.	Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5.	Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6.	Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.	W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

8.	Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9.	Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10.	Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11.	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

1)	na wykonane roboty (materiały i robociznę) związane z budową zaplecza boisk, nawierzchni syntetycznych oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego (podpisania bez uwag protokołu końcowego),

2)	na wykonane roboty (materiały i robociznę) - na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego (podpisania bez uwag protokołu końcowego),

3)	na zamontowane wyposażenie placu zabaw – na okres zgodny z gwarancją producenta od dnia odbioru końcowego (podpisania bez uwag protokołu końcowego).

2.	Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej na nawierzchnie syntetyczne, w której sprecyzowane będą wymagania dotyczące sposobu i częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych.

3.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4.	Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Strony ustalają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 36-miesięcy od dnia odbioru końcowego.

6.	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8.	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

Zmiana umowy

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.`W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2.	SIWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz analizie zagrożeń funkcjonalnych - załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA

Załącznik nr  5

Dokumentacja projektowa

    - Projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania terenu.

    - Projekt architektoniczno-budowlany zaplecza boisk.

    - Projekt konstrukcyjny

    - Projekt instalacji elektrycznych.

    - Projekt instalacji sanitarnych z przyłączami wod.-kan. i odwodnieniem.

    - Projekt budowlany – Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

    - Projekt budowlany Bieżnia

Załącznik nr  6

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

1.	Specyfikacja techniczna ogólna wykonania i odbioru robót

2.	Specyfikacja techniczno-materiałowa

2.	Szczegółowe specyfikacje techniczne – modułowy system zaplecza boisk

3.	Szczegółowe specyfikacje techniczne – budowa boisk – podbudowy i nawierzchnie

4.	Szczegółowe specyfikacje techniczne – instalacje elektroenergetyczne – oświetlenie terenu boisk szkolnych

5.	Szczegółowe specyfikacje techniczne – zagospodarowanie terenu

6.	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – boiska sportowe z nawierzchnią z tworzyw sztucznych

Załącznik nr  7

Przedmiary robót

1.	Przedmiar robót – roboty ziemne i podbudowa

2.	Przedmiar robót – boisko do piłki nożnej i adaptacja istniejącego kortu na boisko wielofunkcyjne

3.	Przedmiar robót – ogrodzenie i piłkochwyty

4.	Przedmiar robót – oświetlenie i zasilanie energetyczne

5.	Przedmiar robót - zaplecze sanitarno-szatniowe

6.	Przedmiar robót – dojazdy i ciągi piesze

7.	Przedmiar robót – przyłącza sanitarne i drenaż

8.	Przedmiar robót – wyposażenie

9.	Przedmiar robót – bieżnia lekkoatletyczna i widownia

10.	Przedmiar robót plac zabaw