Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

ZPI.ZP.341-6/10						        Gietrzwałd, dnia 31.08.2010 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łęgutach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego

Odp.:	Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wymienionego w pytaniu równoważnika dla słupów oświetleniowych.

Pyt. 2	Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach zawartych w materiałach przetargowych dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia - nawierzchnie boisk.

- SIWZ – zakres przedmiotu zamówienia – niwelacja terenu pod boiska, wysianie nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej (pow. boiska 56x26m) oraz utwardzenie gruntu rodzimego z uzupełnieniem zagłębień pospółką na boisku do siatkówki i koszykówki (pow. boiska 30x15 m), oznaczenie boisk liniami wapiennymi,

- Projekt wykonawczy – właściwe mechaniczne wyprofilowanie spadków na boiskach i zagęszczenie gruntu, posianie trawy na boisku do piłki nożnej, mechaniczne utwardzenie boiska do siatkówki i koszykówki z uzupełnieniem zagłębień terenu pospółką.

- SST – 2/D.04 w pkt. 2.2. – materiały na boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni trawiastej oraz do piłki nożnej: nawierzchnia trawiasta na podłożu gruntowym naturalnym.

Prosimy o wypowiedź jaka nawierzchnia ma być na boisku do koszykówki i siatkówki.

Odp.:	Nawierzchnia na boisku do koszykówki i siatkówki – nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego uzupełnionego w zagłębieniach pospółką.

Pyt. 3	W zapisach SIWZ – opis sposobu obliczenia ceny oferty, Zamawiający wymaga od wybranego w przetargu Wykonawcy przedłożenia kosztorysu ofertowego szczegółowego, na podstawie którego została ustalona cena ofertowa zadania /przed podpisaniem umowy/.

Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót do wyceny w części dotyczącej nawierzchni boisk zawiera tylko dwie pozycje – roboty pomiarowe i mechaniczne profilowanie podłoża. Z zapisu SST 2/D.01 pkt 1.3 wynika że pod nawierzchnie boiska należy wykonać koryta z wywiezieniem nadmiaru ziemi oraz dokonać obsiania trawą.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje:

a)	korytowanie z wywozem nadmiaru gruntu  z podaniem głębokości na jaką należy wykorytować i ilości mas ziemnych do wywozu oraz ilości dowozu materiału podsypkowego.

b)	obsianie boisk trawą – ilość m2, grubość warstwy ziemi urodzajnej itp.

Odp.:	Korytowanie z wywozem nadmiaru gruntu oraz dowóz materiału podsypkowego nie występuje. Obsianie trawą boiska do piłki nożnej o wym. 56x26m tj. 1456 m2 wykonać na gruncie rodzimym bez warstwy urodzajnej.

Koszt obsiania trawą proszę ująć w pozycji roboty ziemne.

Pyt. 4	Podobnie (jak w pytaniu 3) jest z robotami branży elektrycznej – oświetlenie.

Opis techniczny zawarty w Projekcie wykonawczym wskazuje na wykonanie oświetlenia placu poprzez ustawienie czterech słupów parkowych wys. h=8,0 m i oprawami o mocy 70-100 W podłączonymi do najbliżej istniejącego oświetlenia ulicznego. Zasilanie słupów kablowe dł. łączna linii kablowej ok. 80 m.

Przedmiar robót zawiera tylko jedną pozycję – latarnie parkowe na słupach wysokości h=8 m z linią zasilającą i zabezpieczeniem. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych branży elektrycznej – wykonanie i zasypanie wykopu pod kabel, podsypka i zasypka kabla, ułożenie kabla, montaż opraw oświetleniowych, uziemienie itp. Prosimy o podanie rodzaju kabla, który należy użyć do podłączenia latarni.

Uważamy również, że łączna długość linii kablowej do podłączenia słupów oświetleniowych powinna wynosić ok. 110-120 m a nie jak podaje Zamawiający ok. 80 m.

Jaką ilość kabla należy przyjąć do wyceny?

Odp.:	Wszystkie koszty związane z ułożeniem kabla (wykonanie i zasypanie wykopu, podsypka i zasypka kabla, ułożenie kabla, montaż opraw oświetleniowych, uziemienie) proszę ująć w jednej pozycji: oświetlenie placu – latarnie parkowe na słupach wysokich H=8,0m, z linią zasilającą i zabezpieczeniem.

Kabel o przekroju AKY 4x16mm2.

Wójt Gminy

Zbigniew Marek Małkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska